## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2024-4
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2024-4-01 | 7.471 | 5.479 | 39.9378 | 0.131 | 0.95489 | 7.725 | 56.3094 | 0.21 | 1.5307 | 7289.242
2024-4-02 | 7.493 | 4.939 | 33.8752 | 0.12 | 0.82305 | 7.929 | 54.3827 | 0.222 | 1.5226 | 6858.713
2024-4-03 | 7.445 | 5.662 | 65.0453 | 0.129 | 1.482 | 8.828 | 101.4165 | 0.235 | 2.6997 | 11488.049
2024-4-04 | 7.517 | 5.595 | 64.4174 | 0.115 | 1.324 | 8.414 | 96.8737 | 0.196 | 2.2566 | 11513.389
2024-4-05 | 7.419 | 5.638 | 58.4113 | 0.126 | 1.3054 | 7.582 | 78.5517 | 0.202 | 2.0928 | 10360.292
2024-4-06 | 7.248 | 6.621 | 80.632 | 0.128 | 1.5588 | 7.539 | 91.8116 | 0.212 | 2.5818 | 12178.224
2024-4-07 | 7.262 | 7.137 | 72.7231 | 0.129 | 1.3145 | 8.319 | 84.7672 | 0.171 | 1.7424 | 10189.587
2024-4-08 | 7.229 | 6.603 | 56.1006 | 0.118 | 1.0026 | 10.218 | 86.8145 | 0.107 | 0.9091 | 8496.234
2024-4-09 | 7.21 | 6.325 | 42.7832 | 0.146 | 0.98757 | 12.017 | 81.2847 | 0.126 | 0.85228 | 6764.145
2024-4-10 | 7.009 | 10.721 | 97.5685 | 0.386 | 3.5129 | 11.009 | 100.1895 | 0.084 | 0.76446 | 9100.694
2024-4-11 | 6.987 | 7.789 | 71.33 | 0.852 | 7.8024 | 10.766 | 98.5927 | 0.109 | 0.9982 | 9157.787
2024-4-12 | 7.117 | 6.99 | 67.0121 | 0.599 | 5.7425 | 11.21 | 107.4686 | 0.121 | 1.16 | 9586.847
2024-4-13 | 7.125 | 6.956 | 56.0333 | 0.124 | 0.99887 | 11.021 | 88.7785 | 0.142 | 1.1439 | 8055.396
2024-4-14 | 7.116 | 6.578 | 50.9618 | 0.122 | 0.94517 | 11.082 | 85.8557 | 0.184 | 1.4255 | 7747.309
2024-4-15 | 7.245 | 6.054 | 36.7254 | 0.128 | 0.77649 | 10.637 | 64.5273 | 0.187 | 1.1344 | 6066.302
2024-4-16 | 7.238 | 6.037 | 66.4957 | 0.131 | 1.4429 | 10.426 | 114.8392 | 0.207 | 2.28 | 11014.698
2024-4-17 | 7.268 | 6.081 | 58.9047 | 0.134 | 1.298 | 9.922 | 96.1113 | 0.181 | 1.7533 | 9686.688
2024-4-18 | 7.233 | 6.775 | 67.7517 | 0.125 | 1.25 | 9.712 | 97.1225 | 0.187 | 1.87 | 10000.258
2024-4-19 | 7.22 | 6.133 | 72.4244 | 0.125 | 1.4761 | 11.119 | 131.3038 | 0.191 | 2.2555 | 11808.961
2024-4-20 | 7.221 | 7.629 | 67.173 | 0.127 | 1.1182 | 10.989 | 96.7577 | 0.215 | 1.8931 | 8804.957
2024-4-21 | 7.298 | 7.516 | 46.7503 | 0.155 | 0.96412 | 10.392 | 64.6393 | 0.225 | 1.3995 | 6220.098
2024-4-22 | 7.142 | 7.598 | 49.5851 | 0.124 | 0.80923 | 11.378 | 74.2536 | 0.252 | 1.6446 | 6526.07
2024-4-23 | 7.218 | 8.623 | 61.4344 | 0.127 | 0.90481 | 11.222 | 79.9509 | 0.267 | 1.9022 | 7124.483
2024-4-24 | 7.236 | 9.134 | 57.0338 | 0.13 | 0.81174 | 11.451 | 71.5015 | 0.324 | 2.0231 | 6244.123
2024-4-25 | 7.276 | 8.344 | 52.8486 | 0.131 | 0.82972 | 10.98 | 69.5443 | 0.305 | 1.9318 | 6333.721
2024-4-26 | 7.192 | 8.787 | 55.1907 | 0.126 | 0.7914 | 10.222 | 64.2039 | 0.27 | 1.6959 | 6280.953
2024-4-27 | 7.166 | 9.446 | 54.5082 | 0.124 | 0.71554 | 9.515 | 54.9063 | 0.308 | 1.7773 | 5770.502
2024-4-28 | 7.131 | 9.239 | 51.1716 | 0.125 | 0.69233 | 10.218 | 56.5939 | 0.314 | 1.7391 | 5538.647
2024-4-29 | 7.149 | 10.36 | 71.6819 | 0.127 | 0.87873 | 10.613 | 73.4325 | 0.219 | 1.5153 | 6919.106
2024-4-30 | 7.189 | 11.669 | 111.5011 | 0.128 | 1.2231 | 10.454 | 99.8914 | 0.169 | 1.6148 | 9555.325
平均值 | 7.235 | 7.274 | 61.2671 | 0.181 | 1.5246 | 9.983 | 84.0892 | 0.198 | 1.6703 | 8422.6933
最大值 | 7.517 | 11.669 | 111.5 | 0.852 | 7.804 | 12.017 | 131.305 | 0.324 | 2.697 | 12178.224
最小值 | 6.987 | 4.939 | 33.872 | 0.115 | 0.694 | 7.539 | 54.381 | 0.084 | 0.768 | 5538.647
排放总量 |  |  | 3004.484 |  | 45.763 |  | 2522.667 |  | 50.118 | 252680.8