## sheet1
水污染源在线监测系统8月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2024-08-01 00:00:00 至 2024-08-31 23:59:59
时间 | 流量 | PH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 7517.794 | 7.936 | 12.1 | 90.968 | 0.12 | 0.901 | 12.145 | 91.303 | 0.213 | 1.598 | 28.122
02日 | 7522.411 | 7.985 | 14.073 | 105.861 | 0.128 | 0.961 | 12.238 | 92.061 | 0.206 | 1.553 | 28.533
03日 | 5300.92 | 8.04 | 12.765 | 67.667 | 0.121 | 0.639 | 13.544 | 71.796 | 0.22 | 1.166 | 28.94
04日 | 10132.518 | 7.981 | 14.879 | 150.76 | 0.127 | 1.284 | 10.102 | 102.359 | 0.193 | 1.539 | 28.426
05日 | 8521.187 | 8.056 | 14.111 | 120.243 | 0.124 | 1.054 | 6.188 | 52.726 | 0.15 | 0 | 27.882
06日 | 8398.696 | 7.974 | 11.722 | 98.451 | 0.125 | 1.05 | 9.895 | 83.106 | 0.159 | 0 | 28.318
07日 | 7302.945 | 7.883 | 10.751 | 78.515 | 0.128 | 0.936 | 13.266 | 96.879 | 0.196 | 0 | 28.562
08日 | 6073.569 | 7.701 | 10.864 | 65.983 | 0.125 | 0.759 | 13.575 | 82.447 | 0.202 | 0 | 28.674
09日 | 7811.014 | 7.708 | 14.872 | 116.169 | 0.161 | 1.258 | 11.638 | 90.904 | 0.178 | 0 | 28.919
10日 | 7464.409 | 7.69 | 13.869 | 103.525 | 0.125 | 0.931 | 9.216 | 68.794 | 0.136 | 0 | 28.336
11日 | 5333.251 | 7.69 | 10.902 | 58.142 | 0.126 | 0.674 | 12.045 | 64.238 | 0.118 | 0 | 28.019
12日 | 6316.519 | 7.709 | 11.268 | 71.177 | 0.124 | 0.783 | 11.816 | 74.635 | 0.12 | 0 | 28.267
13日 | 6278.501 | 7.603 | 10.989 | 68.997 | 0.131 | 0.824 | 12.783 | 80.257 | 0.127 | 0 | 28.48
14日 | 7164.71 | 7.622 | 10.009 | 71.709 | 0.129 | 0.923 | 11.723 | 83.99 | 0.11 | 0 | 28.62
15日 | 7022.298 | 7.716 | 7.149 | 50.202 | 0.123 | 0.865 | 11.911 | 83.64 | 0.088 | 0 | 28.669
16日 | 6139.914 | 7.519 | 6.582 | 40.412 | 0.122 | 0.748 | 12.644 | 77.635 | 0.08 | 0 | 28.632
17日 | 6700.902 | 7.353 | 6.954 | 46.595 | 0.123 | 0.821 | 11.009 | 73.769 | 0.075 | 0 | 28.81
18日 | 7529.556 | 7.135 | 6.624 | 49.877 | 0.132 | 0.994 | 12.703 | 95.647 | 0.09 | 0 | 28.868
19日 | 7167.565 | 6.634 | 7.032 | 50.403 | 0.124 | 0.892 | 12.21 | 87.516 | 0.09 | 0 | 28.744
20日 | 6905.272 | 6.484 | 6.903 | 47.67 | 0.125 | 0.862 | 12.987 | 89.681 | 0.092 | 0 | 29.011
21日 | 6135.723 | 6.494 | 6.534 | 40.091 | 0.108 | 0.664 | 12.189 | 74.791 | 0.095 | 0 | 29.261
22日 | 6008.011 | 6.522 | 6.386 | 38.366 | 0.127 | 0.764 | 12.442 | 74.754 | 0.124 | 0 | 29.55
23日 | 7044.136 | 6.454 | 6.3 | 44.376 | 0.128 | 0.901 | 12.438 | 87.612 | 0.128 | 0 | 29.749
24日 | 5901.57 | 6.304 | 7.105 | 41.931 | 0.122 | 0.719 | 12.178 | 71.87 | 0.118 | 0 | 29.882
25日 | 6342.463 | 6.344 | 5.705 | 36.185 | 0.12 | 0.76 | 11.569 | 73.374 | 0.149 | 0 | 30.023
26日 | 5292.238 | 6.768 | 7.292 | 38.589 | 0.123 | 0.651 | 10.9 | 57.685 | 0.167 | 0 | 30.098
27日 | 8313.708 | 7.26 | 12.673 | 105.356 | 0.119 | 0.99 | 8.047 | 66.901 | 0.151 | 0 | 30.14
28日 | 6056.213 | 7.137 | 7.139 | 43.237 | 0.13 | 0.789 | 8.293 | 50.223 | 0.114 | 0 | 29.804
29日 | 5830.34 | 7.008 | 6.854 | 39.963 | 0.118 | 0.688 | 11.556 | 67.378 | 0.132 | 0 | 29.795
30日 | 5495.214 | 6.811 | 7.305 | 40.14 | 0.125 | 0.688 | 9.286 | 51.027 | 0.141 | 0 | 29.752
31日 | 8288.361 | 6.854 | 6.427 | 53.272 | 0.123 | 1.017 | 10.834 | 89.795 | 0.161 | 0 | 29.311
有效月均值 |  | 7.302 | 9.488 |  | 0.125 |  | 11.399 |  | 0.139 |  | 28.974
最大值 | 10132.518 | 8.056 | 14.879 | 150.76 | 0.161 | 1.284 | 13.575 | 102.359 | 0.22 | 1.598 | 30.14
最小值 | 5292.238 | 6.304 | 5.705 | 36.185 | 0.108 | 0.639 | 6.188 | 50.223 | 0.075 | 0 | 27.882
总量 | 213311.928 |  |  | 2074.832 |  | 26.79 |  | 2408.793 |  | 5.856