## sheet1
水污染源在线监测系统6月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-06-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 4959.126 | 7.97 | 6.003 | 29.77 | 0.126 | 0.625 | 7.681 | 38.091 | 0.435 | 2.156 | 23.093
02日 | 4849.555 | 8.017 | 5.606 | 27.188 | 0.124 | 0.599 | 7.516 | 36.45 | 0.423 | 2.049 | 22.832
03日 | 5466.175 | 8.045 | 5.989 | 32.738 | 0.127 | 0.696 | 6.963 | 38.059 | 0.414 | 2.263 | 23.008
04日 | 5461.826 | 8.06 | 6.629 | 36.205 | 0.122 | 0.668 | 6.294 | 34.374 | 0.445 | 2.431 | 23.469
05日 | 5724.988 | 8.068 | 6.341 | 36.304 | 0.127 | 0.728 | 6.611 | 37.849 | 0.467 | 2.671 | 23.691
06日 | 6467.927 | 8.085 | 5.966 | 38.585 | 0.123 | 0.796 | 7.52 | 48.639 | 0.461 | 2.98 | 23.929
07日 | 6707.769 | 8.084 | 6.322 | 42.405 | 0.124 | 0.833 | 8.196 | 54.975 | 0.472 | 3.164 | 24.205
08日 | 5944.605 | 8.077 | 6.02 | 35.788 | 0.122 | 0.728 | 8.751 | 52.021 | 0.48 | 2.854 | 24.539
09日 | 6220.126 | 8.147 | 6.278 | 39.048 | 0.128 | 0.794 | 8.09 | 50.323 | 0.447 | 2.783 | 24.7
10日 | 6284.881 | 8.238 | 5.934 | 37.297 | 0.124 | 0.779 | 6.693 | 42.062 | 0.362 | 2.278 | 24.837
11日 | 6015.262 | 7.986 | 6.054 | 36.419 | 0.126 | 0.761 | 6.579 | 39.575 | 0.385 | 2.317 | 25.18
12日 | 5989.068 | 7.645 | 7.52 | 45.037 | 0.116 | 0.696 | 5.95 | 35.632 | 0.367 | 2.199 | 25.598
13日 | 6667.587 | 7.605 | 7.429 | 49.532 | 0.128 | 0.855 | 6.073 | 40.489 | 0.419 | 2.796 | 26.036
14日 | 6510.02 | 7.62 | 7.584 | 49.37 | 0.125 | 0.816 | 6.198 | 40.35 | 0.472 | 3.076 | 25.927
15日 | 5666.732 | 7.605 | 7.237 | 41.009 | 0.132 | 0.75 | 6.92 | 39.212 | 0.347 | 1.968 | 25.715
16日 | 5847.749 | 7.6 | 6.65 | 38.885 | 0.12 | 0.704 | 7.849 | 45.9 | 0.379 | 2.216 | 25.898
17日 | 5100.577 | 7.676 | 6.713 | 34.242 | 0.125 | 0.636 | 5.982 | 30.509 | 0.377 | 1.923 | 26.311
18日 | 8375.027 | 7.638 | 7.958 | 66.649 | 0.122 | 1.021 | 5.611 | 46.996 | 0.425 | 3.558 | 26.225
19日 | 7877.545 | 7.595 | 6.248 | 49.22 | 0.13 | 1.022 | 5.726 | 45.106 | 0.345 | 2.715 | 26.049
20日 | 6094.913 | 7.627 | 6.353 | 38.72 | 0.123 | 0.748 | 6.064 | 36.958 | 0.303 | 1.849 | 26.083
21日 | 7306.429 | 7.657 | 6.882 | 50.28 | 0.125 | 0.914 | 5.834 | 42.624 | 0.325 | 2.377 | 26.152
22日 | 6849.259 | 7.702 | 6.746 | 46.202 | 0.118 | 0.81 | 5.677 | 38.881 | 0.331 | 2.265 | 26.319
23日 | 8938.4 | 7.567 | 7.113 | 63.583 | 0.125 | 1.119 | 7.012 | 62.678 | 0.409 | 3.66 | 26.015
24日 | 8607.745 | 7.548 | 6.609 | 56.886 | 0.119 | 1.028 | 6.678 | 57.486 | 0.414 | 3.563 | 25.158
25日 | 9824.761 | 7.434 | 6.174 | 60.657 | 0.132 | 1.295 | 7.331 | 72.027 | 0.387 | 3.799 | 24.354
26日 | 10006.382 | 7.384 | 6.177 | 61.805 | 0.125 | 1.246 | 8.517 | 85.225 | 0.362 | 3.618 | 24.556
27日 | 6362.458 | 7.38 | 6.862 | 43.659 | 0.123 | 0.781 | 10.883 | 69.241 | 0.351 | 2.232 | 25.174
28日 | 6520.562 | 7.384 | 7.214 | 47.039 | 0.128 | 0.834 | 12.311 | 80.276 | 0.322 | 2.102 | 25.644
29日 | 9602.977 | 7.339 | 7.22 | 69.335 | 0.122 | 1.167 | 11.458 | 110.028 | 0.316 | 3.032 | 25.615
30日 | 7638.929 | 7.388 | 5.658 | 43.219 | 0.12 | 0.913 | 7.726 | 59.021 | 0.282 | 2.152 | 25.147
有效月均值 |  | 7.739 | 6.582 |  | 0.124 |  | 7.356 |  | 0.39 |  | 25.048
最大值 | 10006.382 | 8.238 | 7.958 | 69.335 | 0.132 | 1.295 | 12.311 | 110.028 | 0.48 | 3.799 | 26.319
最小值 | 4849.555 | 7.339 | 5.606 | 27.188 | 0.116 | 0.599 | 5.611 | 30.509 | 0.282 | 1.849 | 22.832
总量 | 203889.36 |  |  | 1347.076 |  | 25.362 |  | 1511.057 |  | 79.046