## sheet1
水污染源在线监测系统7月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-07-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 8159.742 | 7.411 | 5.19 | 42.353 | 0.127 | 1.037 | 6.305 | 51.443 | 0.237 | 1.931 | 25.646
02日 | 7828.938 | 7.416 | 6.468 | 50.637 | 0.119 | 0.928 | 9.255 | 72.459 | 0.266 | 2.083 | 26.083
03日 | 6280.248 | 7.484 | 7.221 | 45.351 | 0.134 | 0.843 | 11.106 | 69.749 | 0.276 | 1.732 | 26.041
04日 | 5348.344 | 7.506 | 13.269 | 68.394 | 0.079 | 0.381 | 10.938 | 44.747 | 0.281 | 1.347 | 25.945
05日 | 12189.472 | 7.383 | 7.977 | 97.23 | 0.073 | 0.892 | 9.033 | 50.491 | 0.375 | 4.566 | 25.468
06日 | 7771.04 | 7.473 | 5.091 | 39.566 | 0.035 | 0.274 | 6.393 | 49.681 | 0.281 | 2.181 | 24.911
07日 | 6016.113 | 7.537 | 5.082 | 30.575 | 0.021 | 0.126 | 7.737 | 46.544 | 0.288 | 1.73 | 25.127
08日 | 6136.107 | 7.564 | 6.678 | 40.976 | 0.011 | 0.067 | 6.448 | 39.567 | 0.289 | 1.775 | 25.454
09日 | 7030.417 | 7.48 | 6.939 | 33.533 | 0.015 | 0.083 | 9.184 | 49.347 | 0.307 | 1.647 | 25.73
10日 | 6001.559 | 7.477 | 7.829 | 46.984 | 0.009 | 0.054 | 10.735 | 64.429 | 0.315 | 1.892 | 26.493
11日 | 7432.801 | 7.517 | 8.251 | 61.33 | 0.018 | 0.134 | 9.724 | 72.28 | 0.312 | 2.322 | 26.682
12日 | 5881.375 | 7.514 | 6.84 | 40.231 | 0.006 | 0.035 | 8.518 | 50.097 | 0.287 | 1.687 | 26.611
13日 | 6904.525 | 7.507 | 7.215 | 49.818 | 0.014 | 0.095 | 9.715 | 67.077 | 0.299 | 2.068 | 26.882
14日 | 6127.032 | 7.514 | 7.615 | 46.659 | 0.024 | 0.146 | 10.601 | 64.953 | 0.318 | 1.948 | 27.432
15日 | 5536.408 | 7.535 | 7.612 | 42.144 | 0.044 | 0.242 | 11.286 | 62.482 | 0.338 | 1.869 | 27.895
16日 | 4757.564 | 7.277 | 7.53 | 35.825 | 0.044 | 0.21 | 11.819 | 56.23 | 0.333 | 1.583 | 28.33
17日 | 4718.415 | 6.896 | 7.431 | 35.064 | 0.043 | 0.201 | 11.762 | 55.499 | 0.331 | 1.564 | 28.698
18日 | 4543.283 | 7.352 | 7.94 | 36.075 | 0.038 | 0.173 | 12.348 | 56.102 | 0.335 | 1.522 | 28.717
19日 | 6053.497 | 7.396 | 8.02 | 48.552 | 0.012 | 0.075 | 12.723 | 77.019 | 0.314 | 1.901 | 28.312
20日 | 6167.893 | 7.412 | 7.209 | 44.465 | 0.005 | 0.03 | 11.091 | 68.405 | 0.29 | 1.79 | 27.952
21日 | 6236.525 | 7.364 | 7.096 | 44.251 | 0.004 | 0.028 | 12.13 | 75.651 | 0.266 | 1.661 | 27.577
22日 | 4426.949 | 7.371 | 6.965 | 30.833 | 0.007 | 0.03 | 12.314 | 54.515 | 0.275 | 1.218 | 27.958
23日 | 5266.417 | 7.409 | 7.828 | 41.223 | 0.013 | 0.071 | 11.927 | 62.813 | 0.291 | 1.532 | 28.108
24日 | 6188.503 | 7.466 | 8.145 | 50.407 | 0.007 | 0.041 | 11.772 | 72.854 | 0.285 | 1.764 | 27.861
25日 | 6311.355 | 7.491 | 7.623 | 48.109 | 0.005 | 0.034 | 12.038 | 75.979 | 0.281 | 1.772 | 27.673
26日 | 8640.534 | 6.876 | 7.198 | 62.193 | 0.004 | 0.035 | 11.525 | 99.585 | 0.282 | 2.436 | 27.241
27日 | 6805.546 | 7 | 6.55 | 44.577 | 0.005 | 0.034 | 7.683 | 52.288 | 0.263 | 1.79 | 27.071
28日 | 5187.495 | 7.11 | 8.685 | 45.052 | 0.017 | 0.09 | 7.766 | 40.285 | 0.286 | 1.485 | 31.545
29日 | 5114.013 | 7.16 | 8.24 | 42.14 | 0.022 | 0.115 | 11.127 | 56.902 | 0.298 | 1.522 | 30.574
30日 | 5608.968 | 7.186 | 8.483 | 47.579 | 0.022 | 0.122 | 13.233 | 74.221 | 0.299 | 1.678 | 30.923
31日 | 5081.185 | 7.225 | 9.731 | 49.444 | 0.028 | 0.141 | 13.951 | 70.889 | 0.298 | 1.512 | 31.32
有效月均值 |  | 7.251 | 7.546 |  | 0.032 |  | 10.393 |  | 0.296 |  | 27.492
最大值 | 12189.472 | 7.564 | 13.269 | 97.23 | 0.134 | 1.037 | 13.951 | 99.585 | 0.375 | 4.566 | 31.545
最小值 | 4426.949 | 6.876 | 5.082 | 30.575 | 0.004 | 0.028 | 6.305 | 39.567 | 0.237 | 1.218 | 24.911
总量 | 195752.263 |  |  | 1441.57 |  | 6.767 |  | 1904.583 |  | 57.508