## sheet1
水污染源在线监测系统9月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | PH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 8521.157 | 7.283 | 6.308 | 53.749 | 0.022 | 0.184 | 12.053 | 102.707 | 0.281 | 2.393 | 27.647
02日 | 6439.443 | 7.321 | 6.679 | 43.011 | 0.035 | 0.222 | 12.812 | 82.501 | 0.29 | 1.868 | 27.96
03日 | 5097.912 | 7.336 | 6.726 | 24.284 | 0.029 | 0.122 | 14.213 | 60.277 | 0.297 | 1.26 | 28.285
04日 | 5600.55 | 7.343 | 6.509 | 36.455 | 0.021 | 0.118 | 12.574 | 70.419 | 0.29 | 1.623 | 28.705
05日 | 7376.117 | 7.338 | 6.702 | 49.434 | 0.021 | 0.156 | 13.585 | 100.205 | 0.285 | 2.103 | 28.77
06日 | 8178.09 | 7.348 | 6.591 | 53.9 | 0.018 | 0.146 | 11.649 | 95.268 | 0.229 | 1.871 | 28.238
07日 | 7942.692 | 7.304 | 6.431 | 51.081 | 0.023 | 0.184 | 12.79 | 101.59 | 0.187 | 1.212 | 28.348
08日 | 8479.585 | 7.198 | 7.289 | 46.967 | 0.13 | 1.105 | 13.18 | 111.758 | 0.219 | 1.858 | 28.383
09日 | 7947.586 | 7.318 | 6.494 | 51.61 | 0.04 | 0.315 | 12.426 | 89.185 | 0.162 | 1.286 | 28.297
10日 | 7100.008 | 7.439 | 7.02 | 34.553 | 0.021 | 0.12 | 12.618 | 89.587 | 0.143 | 0.836 | 28.303
11日 | 8142.291 | 7.371 | 7.472 | 60.836 | 0.018 | 0.143 | 11.816 | 96.21 | 0.193 | 1.574 | 28.334
12日 | 8575.29 | 7.407 | 7.04 | 55.464 | 0.017 | 0.144 | 10.134 | 86.899 | 0.24 | 2.061 | 28.087
13日 | 7837.289 | 7.399 | 6.95 | 54.468 | 0.021 | 0.166 | 11.335 | 88.834 | 0.292 | 2.292 | 28.37
14日 | 6238.236 | 7.467 | 7.458 | 46.522 | 0.025 | 0.155 | 10.964 | 68.399 | 0.322 | 2.01 | 29.102
15日 | 6579.496 | 7.538 | 8.071 | 45.918 | 0.033 | 0.218 | 11.134 | 73.257 | 0.353 | 2.325 | 29.404
16日 | 9400.001 | 7.557 | 7.631 | 65.802 | 0.032 | 0.3 | 11.099 | 104.327 | 0.327 | 3.073 | 28.926
17日 | 9725.532 | 7.494 | 5.47 | 46.476 | 0.019 | 0.158 | 7.978 | 61.341 | 0.29 | 2.463 | 27.804
18日 | 9509.422 | 7.506 | 4.987 | 47.426 | 0.018 | 0.17 | 7.456 | 70.9 | 0.296 | 2.815 | 27.396
19日 | 8725.112 | 7.481 | 5.24 | 45.723 | 0.023 | 0.202 | 8.355 | 72.895 | 0.272 | 2.371 | 27.178
20日 | 6614.775 | 7.547 | 6.037 | 39.933 | 0.025 | 0.164 | 9.279 | 61.379 | 0.271 | 1.794 | 27.144
21日 | 8294.513 | 7.493 | 5.928 | 49.174 | 0.027 | 0.222 | 9.168 | 76.047 | 0.268 | 2.22 | 27.01
22日 | 9819.411 | 7.462 | 5.894 | 57.872 | 0.026 | 0.254 | 9.489 | 77.481 | 0.275 | 2.704 | 26.666
23日 | 10168.775 | 7.432 | 5.598 | 56.923 | 0.029 | 0.291 | 8.507 | 86.507 | 0.291 | 2.96 | 26.328
24日 | 9429.15 | 7.44 | 5.229 | 49.308 | 0.03 | 0.287 | 7.002 | 66.025 | 0.33 | 3.112 | 26.352
25日 | 9252.363 | 7.485 | 6.474 | 59.896 | 0.037 | 0.338 | 8.056 | 74.535 | 0.368 | 3.408 | 26.649
26日 | 7120.154 | 7.552 | 6.907 | 49.179 | 0.016 | 0.114 | 10.481 | 74.624 | 0.358 | 2.548 | 26.719
27日 | 6929.958 | 7.575 | 7.135 | 49.447 | 0.023 | 0.162 | 12.744 | 88.312 | 0.413 | 2.86 | 26.76
28日 | 6762.539 | 7.612 | 6.764 | 45.741 | 0.024 | 0.165 | 12.738 | 86.138 | 0.375 | 2.538 | 26.736
29日 | 6805.298 | 7.624 | 6.824 | 46.436 | 0.027 | 0.187 | 12.122 | 82.496 | 0.338 | 2.298 | 26.694
30日 | 6108.266 | 7.595 | 6.555 | 40.041 | 0.025 | 0.154 | 10.112 | 61.764 | 0.33 | 2.015 | 26.816
有效月均值 |  | 7.442 | 6.547 |  | 0.028 |  | 10.928 |  | 0.286 |  | 27.713
最大值 | 10168.775 | 7.624 | 8.071 | 65.802 | 0.13 | 1.105 | 14.213 | 111.758 | 0.413 | 3.408 | 29.404
最小值 | 5097.912 | 7.198 | 4.987 | 24.284 | 0.016 | 0.114 | 7.002 | 60.277 | 0.143 | 0.836 | 26.328
总量 | 234721.011 |  |  | 1457.629 |  | 6.665 |  | 2461.867 |  | 65.751