## sheet1
水污染源在线监测系统11月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-30 23:59:59
时间 | 流量 |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | PH | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 5006.166 | 7.788 | 7.152 | 35.803 | 0.01 | 0.048 | 10.364 | 51.881 | 0.327 | 1.636 | 22.327
02日 | 3757.618 | 7.832 | 6.814 | 25.606 | 0.016 | 0.06 | 9.23 | 34.684 | 0.306 | 1.151 | 21.954
03日 | 4267.969 | 7.818 | 6.764 | 28.87 | 0.022 | 0.094 | 8.995 | 38.391 | 0.318 | 1.358 | 21.786
04日 | 4709.144 | 7.808 | 6.602 | 31.088 | 0.018 | 0.085 | 9.118 | 42.937 | 0.312 | 1.467 | 21.657
05日 | 5462.346 | 7.781 | 6.612 | 28.879 | 0.019 | 0.085 | 8.892 | 48.574 | 0.323 | 1.307 | 21.679
06日 | 7047.735 | 7.73 | 6.54 | 46.094 | 0.022 | 0.154 | 9.546 | 67.28 | 0.398 | 2.802 | 21.726
07日 | 6954.216 | 7.705 | 6.542 | 45.493 | 0.021 | 0.148 | 9.984 | 69.428 | 0.361 | 2.514 | 21.608
08日 | 6179.141 | 7.685 | 6.456 | 39.891 | 0.018 | 0.109 | 10.33 | 63.832 | 0.317 | 1.96 | 21.58
09日 | 5755.898 | 7.737 | 6.218 | 35.789 | 0.022 | 0.127 | 10.027 | 57.715 | 0.315 | 1.81 | 21.638
10日 | 5756.912 | 7.78 | 6.396 | 36.823 | 0.012 | 0.067 | 9.624 | 55.405 | 0.344 | 1.983 | 21.631
11日 | 5902.853 | 7.778 | 6.419 | 37.892 | 0.01 | 0.06 | 9.728 | 57.421 | 0.338 | 1.998 | 21.493
12日 | 6458.491 | 7.752 | 6.066 | 30.668 | 0.025 | 0.141 | 10.068 | 55.79 | 0.368 | 1.86 | 21.439
13日 | 4939.458 | 7.799 | 5.469 | 27.014 | 0.033 | 0.164 | 9.765 | 48.236 | 0.346 | 1.708 | 21.175
14日 | 5428.915 | 7.778 | 5.181 | 28.128 | 0.027 | 0.147 | 9.575 | 51.98 | 0.316 | 1.713 | 21.049
15日 | 6227.078 | 7.745 | 5.077 | 31.612 | 0.039 | 0.243 | 9.682 | 60.293 | 0.322 | 2.003 | 21.064
16日 | 6288.738 | 7.739 | 5.133 | 32.278 | 0.045 | 0.281 | 9.946 | 62.545 | 0.325 | 2.043 | 21.115
17日 | 6281.129 | 7.785 | 6.175 | 38.788 | 0.036 | 0.228 | 10.624 | 66.733 | 0.349 | 2.191 | 20.949
18日 | 5884.496 | 7.818 | 5.626 | 33.104 | 0.06 | 0.354 | 10.712 | 63.035 | 0.347 | 2.045 | 20.437
19日 | 5805.029 | 7.778 | 5.983 | 34.731 | 0.077 | 0.445 | 11.048 | 64.136 | 0.326 | 1.892 | 19.888
20日 | 5520.628 | 7.671 | 6.612 | 36.503 | 0.447 | 2.466 | 12.687 | 70.041 | 0.363 | 2.005 | 19.581
21日 | 5575.11 | 7.678 | 8.693 | 48.465 | 0.33 | 1.842 | 11.59 | 64.614 | 0.274 | 1.529 | 19.33
22日 | 6885.92 | 7.449 | 8.368 | 57.619 | 0.349 | 2.404 | 11.62 | 80.013 | 0.217 | 1.495 | 19.637
23日 | 4650.854 | 7.538 | 7.477 | 34.772 | 0.176 | 0.82 | 12.691 | 55.748 | 0.199 | 0.82 | 19.518
24日 | 4979.154 | 7.569 | 6.832 | 34.017 | 0.039 | 0.195 | 12.234 | 60.914 | 0.181 | 0.899 | 19.684
25日 | 6270.934 | 7.653 | 6.203 | 38.9 | 0.029 | 0.184 | 8.28 | 47.428 | 0.313 | 1.963 | 19.33
26日 | 7038.124 | 7.712 | 6.788 | 47.773 | 0.05 | 0.354 | 6.88 | 48.422 | 0.361 | 2.542 | 18.861
27日 | 5828.31 | 7.792 | 8.295 | 48.345 | 0.056 | 0.327 | 6.839 | 39.858 | 0.324 | 1.891 | 18.519
28日 | 5513.762 | 7.795 | 5.454 | 30.07 | 0.041 | 0.227 | 7.469 | 41.183 | 0.354 | 1.95 | 18.469
29日 | 5087.55 | 7.829 | 5.738 | 29.194 | 0.029 | 0.145 | 7.467 | 37.99 | 0.332 | 1.691 | 18.205
30日 | 4361.374 | 7.89 | 5.566 | 24.274 | 0.045 | 0.195 | 7.466 | 32.561 | 0.314 | 1.369 | 17.896
有效月均值 |  | 7.74 | 6.441 |  | 0.07 |  | 9.749 |  | 0.319 |  | 20.507
最大值 | 7047.735 | 7.89 | 8.693 | 57.619 | 0.447 | 2.466 | 12.691 | 80.013 | 0.398 | 2.802 | 22.327
最小值 | 3757.618 | 7.449 | 5.077 | 24.274 | 0.01 | 0.048 | 6.839 | 32.561 | 0.181 | 0.82 | 17.896
总量 | 169825.052 |  |  | 1078.483 |  | 12.199 |  | 1639.068 |  | 53.595